

LOGO

Sparkasse Musterstadt

BLZ 123 456 78 • Kto.-Nr. 987 654

IBAN-Nr. DE02 3456 1111 0000 1000 20

SWIFT-BIC: SOLADES1HAL

Musterstraße 1 • 123456 Musterstadt • Fax (07832) 995-155 • Tel. +49 123 456 789-0

Elektro Mustermann

Ihr Firmenname • Musterstraße 1 • 123456 Musterstadt

**Firma**

**Ludwig Kunde GmbH**

**z.Hd. Herr Kunde**

**Hauptstraße 1**

**987651 Kundenstadt**

Volksbank Muster eG

BLZ 123 456 00 Kto.-Nr. 987 654

IBAN-Nr. DE42 5566 2700 0000 7788 00

SWIFT-BIC: GENODE61KZT

USt.-IdNr. DE 101778899

HRB 123456 Registergericht Muster

Geschäftsführer:

Bernd Boss • Claus Chef

Tel.: +49 123 456 789-0

E-Mail: streit@streit-datec.de

Internet: www.streit-datec.de

Bei Schriftwechsel bitte angeben:

**Kunden-Nr.:**

Seite:

Ausführung:

**Beleg-Datum:**

**Angebot-Nr:**

**100192**

**00000001**

**25.09.2021**

12.10.2021

1 / 2

ST/WE

Unser Zeichen:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| **Angebot** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Pos.** | **Bezeichnung** | **Menge** | **Einh.** | **E-Preis €** |  | **G-Preis €** |  |
| 00001 | Jung Aus - / Wechselschalter UP 506 U10 AX, 250 V, UP-Einsatz | 1,00 | Stk | 5,92 |  | 5,92 |  |
| 00002 | Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5 mm²300/500 V, Mantel PVC grau | 1,00 | m | 1,00 |  | 1,00 |  |
| 00003 | Schalterabzweigdose 55 mm kombinierbarmit Stutzen für Spreiz- und Schraubbefestigung | 1,00 | Stk | 0,54 |  | 0,54 |  |
| 00004 | FI-Schutzschalter 25 A 2-polig 30 mAfür Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme, 2-polig, 110 - 240 V, Nennstrom 25 A, Nennfehlerstrom 30 mA, 2 TE | 1,00 | Stk | 70,00 |  | 70,00 |  |
| 00005 | Kunststoffkabel NYY-J 5 x 2,5 RE mm²0,6/1 kV, Mantel PVC schwarz | 1,00 | m | 2,95 |  | 2,95 |  |
| 00006 | Hager Schrank leer 950 3F , ZP 23 SH/B/T 950 x 800 x 205 mm, 3 Felder,UP/AP, vorbereitet zur Aufnahme derEinbaufelder, mit Tür, Schutzart IP 43,RAL 9010 | 1,00 | Stk | 309,70 |  | 309,70 |  |
| 00007 | Hager Leitungsschutzschalter MBS 1161-polig, 16 A, Bemessungsschaltvermögen 6 kA, Auslösecharakteristik B, PLE 1, mit QC-Klemmen | 1,00 | Stk | 8,00 |  | 8,00 |  |
| 00008 | Sicherungsautomat 16 A 1-polig B 16Klasse 3, Nennschaltvermögen 6 kA, Berührungsschutz, PLE 1 | 1,00 | Stk | 7,15 |  | 7,15 |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | Übertrag: 405,26 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Pos.** | **Bezeichnung** | **Menge** | **Einh.** | **E-Preis €** |  | **G-Preis €** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Übertrag: 405,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00009 | Ausschalter UP ohne Wippe und Rahmen10 A, 250 V, UP-Einsatz, zum Einbau in unterPutz-Schalterdose | 16,00 | Stk | 6,25 |  | 100,00 |  |
|  |
| Warenwert Netto € |   | Fracht/Porto € | Verpackung € | Stpfl. Betrag € | Ust 19,00 % | Steuerfrei € | Endbetrag € |
|  505,26 |   |  0,00 |  0,00 | 505,26 |  96,00 |  0,00 |  **601,26** |
| **Zahlbar innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.** |
| **Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!** |  |



LOGO

Sparkasse Musterstadt

BLZ 123 456 78 • Kto.-Nr. 987 654

IBAN-Nr. DE02 3456 1111 0000 1000 20

SWIFT-BIC: SOLADES1HAL

Musterstraße 1 • 123456 Musterstadt • Fax (07832) 995-155 • Tel. +49 123 456 789-0

Elektro Mustermann

**Angebot 100192**

**Firma Ludwig Ackermann GmbH**

**Seite: 2 / 2**

**25.09.2021**

Volksbank Muster eG

BLZ 123 456 00 Kto.-Nr. 987 654

IBAN-Nr. DE42 5566 2700 0000 7788 00

SWIFT-BIC: GENODE61KZT

USt.-IdNr. DE 101778899

HRB 123456 Registergericht Muster

Geschäftsführer:

Bernd Boss • Claus Chef

Tel.: +49 123 456 789-0

E-Mail: streit@streit-datec.de

Internet: www.streit-datec.de